## DIN 276 2018-12
Kostenberechnung - Variante A 220517 / DIN 276 2018-12 | [13 empty] | 1 Grundlagenermittlung | 2 Vorplanung | 3 Entwurfsplanung | 4 Genehmigungsplanung | 5 Ausführungsplanung | 6 Vorbereitung Vergabe | 7 Durhführung Vergabe | 8 Objektüberwachung
GRÜ5 - Grünlandweg 5
|  |  | Summe KG 100-800 |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  | Summe KG 300-400 |  |  |  |  | 392224.79 |  | 68516.94 | 429132.09 | + 33.000 € netto als Mitzuverarbeitende Bausubstanz | Kommentar Thibault
KGR |  |  | Bezeichnung |  | Menge | ME | EP | GB (netto) | MwSt. | MwSt. Betrag | GB (brutto) | Kommentar
|  | 259 | Sonstiges zur KG 250 | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
300 |  |  | Bauwerk - Baukonstruktionen | S | 0 |  | 0 | 304424.79 |  | 51834.94 | 324650.09
| 310 |  | Baugrube/Erdbau | S | 9 |  | 278.72 | 2508.5 |  | 476.62 | 2985.12
|  | 311 | Herstellung | S | 0 |  | 0 | 2508.5 |  | 476.62 | 2985.12
|  |  | Oberboden Abtragen und abfahren | R | 22.5 | m3 | 69 | 1552.5 | 19% | 294.98 | 1847.48
|  |  | Baugruben Aushub aufladen und entsorgen | R | 2 | m3 | 65 | 130 | 19% | 24.7 | 154.7
|  |  | Baugruben Aushub verfüllen | R | 2 | m3 | 13 | 26 | 19% | 4.94 | 30.94
|  |  | Aushub Streifenfundamente | R | 8 | m3 | 85 | 680 | 19% | 129.2 | 809.2
|  |  | Gründungssohle verdichten | R | 8 | m2 | 15 | 120 | 19% | 22.8 | 142.8
|  | 312 | Umschließung | S | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Verbau einbauen rückbauen Baugrube T 2-2,5m L 2-3m B 5-6m | R | 0 | m2 | 75 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 313 | Wasserhaltung | S | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Pumensumpf Betonfertigteile | R | 0 | Stck | 1130 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Betrieb Tauch/Saugpumpe | R | 0 | h | 7.5 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Facharbeiter Wasserhaltung | R | 0 | h | 46 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 314 | Vortrieb | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 319 | Sonstiges zur KG 310 | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
| 320 |  | Gründung, Unterbau | S | 4.4 |  | 3154.15 | 13878.25 |  | 1848.52 | 11577.52
|  | 321 | Baugrundverbesserung | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 322 | Flachgründungen und Bodenplatten | S | 0 |  | 0 | 4520.7 |  | 70.58 | 442.03 | Mehrung Bodenplatte EG Anbau
|  |  | Bodenplatte WU Ortbeton 25 cm Randschalung | R | 0 | m2 | 45 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Perimeterdämmung Bodenplatte 50-100mm | R | 0 | m2 | 39 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Betonstahlmatten BST 500a | R | 0 | t | 1586 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Fundamenterder | R | 32.3 | m | 11.5 | 371.45 | 19% | 70.58 | 442.03
|  | 323 | Tiefgründungen | S | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Pfahlgründung Baustelleneinrichtung | R | 0 |  | 1000 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | An-Abfahrt Maschinen | R | 0 |  | 600 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Schneckenbohrpfähle | R | 0 | Stck | 800 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Ortbetonpfähle verrohrt d=40cm | R | 0 | lfm | 100 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Aushub abfahren | R | 0 | pau | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Balkenrost aus Stahlbeton | R | 0 | Stck | 4000 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 324 | Gründungsbeläge | S | 0 |  | 0 | 8954.4 |  | 1701.34 | 10655.74
|  |  | Trittschalldämmung EPS 30-03 mm | R | 56 | m2 | 11 | 616 | 19% | 117.04 | 733.04
|  |  | Heizestrich CT C25 65mm | R | 56 | m2 | 148.9 | 8338.4 | 19% | 1584.3 | 9922.7 | Mehrung Sichtestrich
|  |  | Bodenbelag Fliesen | R | 0 | m2 | 65 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 325 | Abdichtungen und Bekleidungen | S | 0 |  | 0 | 209.95 |  | 39.89 | 249.84
|  |  | Abdichtung horizontal | R | 32.3 | m | 6.5 | 209.95 | 19% | 39.89 | 249.84
|  | 326 | Dränagen | R | 8.4 | m | 23 | 193.2 | 19% | 36.71 | 229.91
|  | 329 | Sonstiges zur KG 320 | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
| 330 |  | Außenwände/Vertikale Baukonstruktionen, außen | S | 308.126 |  | 405.12 | 124828.33 |  | 23717.41 | 148545.74
|  | 331 | Tragende Außenwände | S | 0 |  | 0 | 26631.82 |  | 5060.05 | 31691.87
|  |  | KG/EG/OG/DG | S | 0 |  | 0 | 26631.82 |  | 5060.05 | 31691.87
|  |  | Außenwand KG, KS Mauerwerk 17,5 cm ohne Stürze | R | 12 | m2 | 79 | 948 | 19% | 180.12 | 1128.12 | Mehrung Masse
|  |  | Ringbalken KG | R | 3.36 | m2 | 45 | 151.2 | 19% | 28.73 | 179.93
|  |  | KS-U-Scha | R | 8.4 | lfdm | 42.8 | 359.52 | 19% | 68.31 | 427.83
|  |  | Bewehrung Stahl | R | 0.336 | t | 1586 | 532.9 | 19% | 101.25 | 634.15
|  |  | Außenwände Holzfachwerkkonstruktion EG/OG+DG | R | 136.89 | m2 | 180 | 24640.2 | 19% | 4681.64 | 29321.84
|  |  | Garage | S | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Klinkermauerwerk D=24 cm | R | 0 | m2 | 180 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 332 | Nichttragende Außenwände | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 333 | Außenstützen | S | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Stahlstützen innerhalb der Fachwerkwände/Geschoss | R | 0 |  | 500 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 334 | Außenwandöffnungen | S | 0 |  | 0 | 27984.66 |  | 5317.09 | 33301.75
|  |  | Sturz Stahlbeton Fenster | R | 0 | m | 150 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Hauseingangstür Zulage Mehrpreis | R | 15 | m2 | 100 | 1500 | 19% | 285 | 1785
|  |  | Kleine Fenster KG/EG/1OG/2OG | R | 0 | m2 | 1020 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Große Fenster KG/EG/1OG/2OG | R | 30 | m2 | 900 | 19589.66 | 19% | 3722.04 | 23311.7
|  |  | Garagentor 5,5* 2,1m | R | 0 | m2 | 3700 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Beschläge Fenster | R | 0 | Stk | 60 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Beschläge Außentüren | R | 3 | Stk | 200 | 600 | 19% | 114 | 714 |  | ?
|  |  | Sohlbänke außen | R | 15 | m | 43 | 645 | 19% | 122.55 | 767.55
|  |  | Sohlbänke Innen Holz | R | 15 | m | 120 | 1800 | 19% | 342 | 2142
|  |  | Laibungsflächen mit Holztafeln herstellen | R | 70 | m | 55 | 3850 | 19% | 731.5 | 4581.5
|  | 335 | Außenwandbekleidungen außen | S | 0 |  | 0 | 36064.42 |  | 6852.25 | 42916.67
|  |  | Außenputz Glattspachtel mit Vorarbeiten | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Abdichtungsbahn KG Neubau | R | 5.24 | m2 | 60 | 314.4 | 19% | 59.74 | 374.14
|  |  | Fenster-/Türröffnung verputzen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Putzfassade | R | 0 | m2 | 150 | 0 | 19% | 0 | 0 | Mehrung Putzfassade | Eigenvergabe |  |  |  |  | x | x | x | x
|  |  | Klinkerstürze | R | 0 | m | 225 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | MF-Dämmung 140 mm | R | 104.55 | m2 | 19 | 1986.45 | 19% | 377.43 | 2363.88
|  |  | Dübeln des Verblendmauerwerks | R | 0 | m2 | 9 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Fächer des Fachwerks ausdämmen d=20 cm | R | 0 | m2 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Winddichtbahn/OSB-Platten | R | 136.89 | m2 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Wandschalung OSB OSB/1 D 15mm | R | 136.89 | m2 | 21.5 | 2943.14 | 19% | 559.2 | 3502.34
|  |  | Lattung/Unterkonstruktion der Außenschalung | R | 412.4 | m | 9 | 3711.6 | 19% | 705.2 | 4416.8
|  |  | Holzverschalung, vertikal, Stulp, geschlossen | R | 236.2 | m2 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Schalung Fassade Bohlen 22x 160 und 22x 100mm(Fass.Süd), (TYO02) | R |  | m2 | 110 | 27108.83 | 19% | 5150.68 | 32259.51 | Mehrung/Minderung Metallfassade
|  |  | Erstbeschichtung, Holzbekleidung, Lasur | R | 0 | m² | 15 | 0 | 19% | 0 | 0 | Entfällt, s.o.
|  | 336 | Außenwandbekleidungen innen | S | 0 |  | 0 | 24922.43 |  | 4735.27 | 29657.7
|  |  | Putzanarbeiten an Abbruchkanten/-laibungen | R | 1 | pau | 2000 | 2000 | 19% | 380 | 2380 |  | Eigenvergabe |  |  |  |  | x | x | x | x
|  |  | Wandputz glatt incl. Spritzbewurf | R | 5.24 | m2 | 25 | 131 | 19% | 24.89 | 155.89 |  | Eigenvergabe |  |  |  |  | x | x | x | x
|  |  | Anstrich Außenwände | R | 211.44 | m2 | 10 | 2114.4 | 19% | 401.74 | 2516.14 |  | Eigenvergabe |  |  |  |  | x | x | x | x
|  |  | Glattspachtel Alt-/Neuputzflächen | R | 100 | m2 | 12.5 | 1250 | 19% | 237.5 | 1487.5 |  | Eigenvergabe |  |  |  |  | x | x | x | x
|  |  | Installationsebene 2x GK 12,5mm auf Holz-UK 6 cm | R | 136.89 | m2 | 68 | 9308.52 | 19% | 1768.62 | 11077.14 |  | Eigenvergabe |  |  |  |  | x | x | x | x
|  |  | Holzverkleidung 3SP | R | 0 | m2 | 0 | 10118.51 | 19% | 1922.52 | 12041.03 | Mehrung Holzverkleidung 3SP DG und EG | Wo ist die entsprechende Minderung?
|  | 337 | Elementierte Außenwandkonstruktionen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 338 | Lichtschutz zur KG 330 | S | 0 |  | 0 | 8100 |  | 1539 | 9639
|  |  | Rolladen/ Markisen | R | 30 | m2 | 270 | 8100 | 19% | 1539 | 9639
|  | 339 | Sonstiges zur KG 330 | S | 0 |  | 0 | 1125 |  | 213.75 | 1338.75
|  |  | Außengeländer + Fenster DG | R | 4.5 | m | 250 | 1125 | 19% | 213.75 | 1338.75 |  | Dachfenster in 362, Minderung Geländer Loggia |  |  |  |  | x | x | x
| 340 |  | Innenwände/Vertikale Baukonstruktionen, innen | S | 171.216 |  | 96.38 | 16502 |  | 3135.39 | 19637.39
|  | 341 | Tragende Innenwände | S | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | IW KS 17,5 cm | R | 0 | m2 | 79 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 342 | Nichttragende Innenwände | S | 0 |  | 0 | 6562.5 |  | 1246.88 | 7809.38
|  |  | IW GK 15cm + InstW | R | 87.5 | m2 | 75 | 6562.5 | 19% | 1246.88 | 7809.38
|  | 343 | Innenstützen | S | 0 |  | 0 | 2000 |  | 380 | 2380
|  |  | Stahlstütze Abfangung Decke | R | 4 |  | 500 | 2000 | 19% | 380 | 2380
|  | 344 | Innenwandöffnungen | S | 0 |  | 0 | 3220 |  | 611.8 | 3831.8
|  |  | Innentüren neu | R | 28 | m2 | 450 | 3220 | 19% | 611.8 | 3831.8 | [9 empty] | x
|  |  | Innenschiebetüren neu | R | 0 | m2 | 750 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 345 | Innenwandbekleidungen | S | 0 |  | 0 | 4719.5 |  | 896.71 | 5616.21
|  |  | Putz IW KS 17,5 | R | 0 | m2 | 25 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Glattspachtel Alt-/Neuputzflächen | R | 100 | m2 | 12.5 | 1250 | 19% | 237.5 | 1487.5
|  |  | Wandfliesen 30x60 cm Feinsteinzeugfliesen | R | 25 | m2 | 68.78 | 1719.5 | 19% | 326.71 | 2046.21 |  | Eigenvergabe |  |  |  |  | x | x | x | x
|  |  | Anstrich IW KS 17,5 + Anstrich IW GK 15cm | R | 175 | m2 | 10 | 1750 | 19% | 332.5 | 2082.5 | [6 empty] | x | x | x | x
|  | 346 | Elementierte Innenwandkonstruktionen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 347 | Lichtschutz zur KG 340 | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 349 | Sonstiges zur KG 340 | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
| 350 |  | Decken/Horizontale Baukonstruktionen | S | 181 |  | 286.36 | 51831.19 |  | 9847.93 | 61679.12
|  | 351 | Deckenkonstruktionen | S | 0 |  | 0 | 27735.58 |  | 5269.76 | 33005.34
|  |  | STB Decke Ortbeton C25/30 20cm | R | 4.448 | m3 | 230 | 0 | 19% | 0 | 0 | Entfällt, s. KG322
|  |  | Dämmung Deckendand PS | R | 8.4 | m | 15 | 0 | 19% | 0 | 0 | Entfällt, s. KG322
|  |  | Schalung Glatt Unterseite | R | 22.24 | m2 | 60 | 0 | 19% | 0 | 0 | Entfällt, s. KG322
|  |  | Bewehrung Stahl | R | 0.267 | t | 2400 | 0 | 19% | 0 | 0 | Entfällt, s. KG322
|  |  | Stb-Fertigteil Treppe | R | 1 | Stck | 4100 | 11281.59 | 19% | 2143.5 | 13425.09 | Mehrung/Minderung Holztrepp statt STB-FT-Treppe | Warum Mehrung? 1 Treppe geplant, eine Treppe gebaut. | [5 empty] | x | x | x
|  |  | Ringbalken | R | 8.4 | m | 43 | 361.2 | 19% | 68.63 | 429.83
|  |  | Stahlträger Abfangung Deckenauflager | R | 0 | t | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Stahlträger als UZ, HEA 200, l = 4,10 m | R | 3 | St | 1500 | 4500 | 19% | 855 | 5355
|  |  | Stahlträger HEA 180, L=5,70 m | R | 0 | St | 1570 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Neubau Haustreppe | R | 1 | St | 4252.9412 | 4252.94 | 19% | 808.06 | 5061 | Mehrung Haustreppe
|  |  | Holzbalkendecke, 6/24, KVH NSi Neu | R | 3.55 | m³ | 1900 | 7339.85 | 19% | 1394.57 | 8734.42 | Mehrung/Minderung Aufbeton statt Holzbalkendecke
|  |  | Mineralwolle-Dämmung, zwischen Balken, 1-lagig, 50 mm | R | 49 | m² | 19.8 | 0 | 19% | 0 | 0 | Entfällt, s.o.
|  |  | Holzbalkendecke, 6/24, KVH NSi | R | 0 | m³ | 846.81 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Holzbalken einbauen, Holzbalkendecke, 16/20 | R | 0 | St | 155.2 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 352 | Deckenöffnungen | S | 0 | m2 | 0 | 1972.5 |  | 374.78 | 2347.28
|  |  | Deckendurchbruch herstellen (OG Decke) | R | 0 | m2 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Az Deckenabbruch Teilfläche b.4m Stahlbeton | R | 5 | m² | 94.5 | 472.5 | 19% | 89.78 | 562.28
|  |  | Deckenrandabfangung | R | 1 | Stck | 1500 | 1500 | 19% | 285 | 1785
|  | 353 | Deckenbeläge | S | 0 |  | 0 | 10334.04 |  | 1963.47 | 12297.51
|  |  | OSB-Schalung auf Holzbalkendecke | R | 0 | m² | 28.2 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Trockenestrich auf Holzbalkendecke | R | 0 | m2 | 220.4 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Trittschalldämmung neu EPS 30-03 mm | R | 180 | m2 | 11 | 1980 | 19% | 376.2 | 2356.2
|  |  | Heizestrich; Zementestrich C20- F4; Dicke 60 mm, Rohrüberdeckung 45mm; schwimmend einbauen, | R | 124 | m2 | 22 | 2728 | 19% | 518.32 | 3246.32 | Minderung Sichtestrich EG
|  |  | Heizestrich CT C25 65mm | R | 0 | m2 | 20 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Bodenbelag Dielen Lärche | R | 0 | m2 | 148 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Bodenbelag Stab-Parkett Eiche | R | 0 | m2 | 93 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Bodenbelag Fertigparkett | R | 124 |  | 35 | 4340 | 19% | 824.6 | 5164.6 | Minderung Sichtestrich EG | Eigenvergabe |  |  |  |  | x | x | x | x
|  |  | Bodenbelag Fliesen | R | 15.31 | m2 | 84 | 1286.04 | 19% | 244.35 | 1530.39 |  | Eigenvergabe |  |  |  |  | x | x | x | x
|  | 354 | Deckenbekleidungen | S | 0 | m2 | 0 | 11789.07 |  | 2239.92 | 14028.99 |  | Eigenvergabe
|  |  | Deckenflächen spachteln | R | 180 | m2 | 12 | 2160 | 19% | 410.4 | 2570.4 |  | Eigenvergabe |  |  |  |  | x | x | x | x
|  |  | GK Abhangdecke, einlagig beplankt | R | 156.24 | m2 | 49 | 7655.76 | 19% | 1454.59 | 9110.35 |  | Eigenvergabe |  |  |  |  | x | x | x | x
|  |  | Erstbesch Wand Gipsplatte Dispersion,GBS Zwischen-.Schlussbeschichtg.,hellgrau,Streifen uml. | R | 156.24 | m2 | 12.63 | 1973.31 | 19% | 374.93 | 2348.24 |  | Eigenvergabe |  |  |  |  | x | x | x | x
|  | 355 | Elementierte Deckenkonstruktionen | S | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Treppen Geländer | R | 5 | m | 190 | 0 | 19% | 0 | 0 | Entfällt, s. KG351
|  | 359 | Sonstiges zur KG 350 | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
| 360 |  | Dächer | S | 67.95 |  | 886.71 | 60251.77 |  | 6230.36 | 39021.74
|  | 361 | Dachkonstruktionen | S | 0 |  | 0 | 27460.39 |  | 0 | 0 | Mehrung Dachstuhl
|  |  | Sparren/Pfetten KVH | R | 0 | cbm | 2000 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Glattkantbrett + Ortgang | R | 0 | m2 | 39 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Attika-Abdeckung Zinkblech | R | 0 | m | 79.6 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Sparren Garage | R | 0 | cbm | 2000 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Windrispenband | R | 20 | m | 22 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 362 | Dachöffnungen | S | 0 | Stck | 0 | 10777 |  | 2047.63 | 12824.63
|  |  | Lichtkuppel | R | 0 | Stk | 1712 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Lichtkuppel als Dachausstieg, 90x90cm | R | 1 | St | 1240 | 1240 | 19% | 235.6 | 1475.6
|  |  | Dachfenster Velux Klapp-Schwing-Fenster GPU 114/ 160 cm Schallschutzklasse 3 liefern einbauen | R | 5 | St | 1907.4 | 9537 | 19% | 1812.03 | 11349.03 | Mehrung DFF
|  |  | Gaubenkonstruktion | S | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Gaube Klein | R | 0 | St. | 1500 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Gaube Groß | R | 0 | Stck | 2500 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 363 | Dachbeläge | S | 0 |  | 0 | 20143.38 |  | 3827.24 | 23970.62
|  |  | OSB 25 mm | R | 67.95 | m2 | 26 | 0 | 19% | 0 | 0 | Entfällt, s. KG361
|  |  | Schalung unter Dachdeckung | R | 67.95 | m2 | 20 | 0 | 19% | 0 | 0 | Entfällt, s. KG363
|  |  | Dachabdichtung bit. 3-lagig | R | 0 | m2 | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Dachabdichtung BROOF 2lagig Bitumen-Schweißbahn G200S4 vollfl schweißen Elastomerbitumen-Klebemasse Polymerbitumen-Schweißbahn PYP-PV200S5 vollfl schweißen | R | 67.95 | m2 | 35 | 19871.38 | 19% | 3775.56 | 23646.94 | Mehrung Metalldach (Stehfalz)
|  |  | Attikaanschluss zweilagig | R | 0 | m | 35 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Attikaabschluss oben, inkl Anschluss, Bohlen und Blechabdeckung | R | 40.7 | lfm | 95 | 0 | 19% | 0 | 0 | Entfällt, s. KG363
|  |  | Schalung Gauben | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Unterspannbahn Diffusionfoffen mm | R | 0 | m2 | 6 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Lattung/Konterlattung | R | 67.95 | m | 10 | 0 | 19% | 0 | 0 | Entfällt, s. KG363
|  |  | Ziegel Dachdeckung | R | 22.2 | m2 | 35 | 0 | 19% | 0 | 0 | Entfällt, s. KG363
|  |  | Ortgänge/Traufen/Insektenschutz/Zahnleiste | R | 32.3 | m | 64 | 0 | 19% | 0 | 0 | Entfällt, s. KG363
|  |  | Witterungsschutz/Behelfsdeckung Dachausstieg | R | 1 | Stk | 1500 | 0 | 19% | 0 | 0 | Entfällt, s. KG363
|  |  | Dachrinnen/Fallrohre | R | 25 | m | 40 | 0 | 19% | 0 | 0 | Entfällt, s. KG363
|  |  | Standrohre | R | 4 | Stk | 68 | 272 | 19% | 51.68 | 323.68
|  |  | Dachziegel Garage | R | 0 | m2 | 35 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 364 | Dachbekleidungen | S | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Deckenschalung OSB/4 D 22 mm Spitzboden montieren | R | 0 | qm | 40.3 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Innenbekleidung OSB 15 + GKB 12,5 mm + Anstrich | R | 67.95 | m2 | 58 | 0 | 19% | 0 | 0 | Entfällt, s. KG361
|  |  | Zwischensparrendämmung WW 220 , 0,035 | R | 67.95 | m2 | 23 | 0 | 19% | 0 | 0 | Entfällt, s. KG361
|  |  | Dampfbremse | R | 67.95 | m2 | 8 | 0 | 19% | 0 | 0 | Entfällt, s. KG361
|  |  | Innenbekleidung Gauben OSB 15 + GKB 12,5 mm + Anstrich | R | 0 | m2 | 58 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 365 | Elementierte Dachkonstruktionen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 369 | Sonstiges zur KG 360 | R | 1 | pau | 1871 | 1871 | 19% | 355.49 | 2226.49 | Mehrung Vordach | Nicht beauftragt |  |  |  |  | x | x | x
| 370 |  | Infrastrukturanlagen | S | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 371 | Anlagen für den Straßenverkehr | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 372 | Anlagen für den Schienenverkehr | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 373 | Anlagen für den Flugverkehr | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 374 | Anlagen des Wasserbaus | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 375 | Anlagen der Abwasserentsorgung | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 376 | Anlagen der Wasserversorgung | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 377 | Anlagen der Energie- und Informationsversorgung | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 378 | Anlagen der Abfallentsorgung | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 379 | Sonstiges zur KG 370 | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
| 380 |  | Baukonstruktive Einbauten | S | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 381 | Allgemeine Einbauten | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 382 | Besondere Einbauten | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 383 | Landschaftsgestalterische Einbauten | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 384 | Mechanische Einbauten | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 385 | Einbauten in Konstruktionen des Ingenieurbaus | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 386 | Orientierungs- und Informationssysteme | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 387 | Schutzeinbauten | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 389 | Sonstiges zur KG 380 | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
| 390 |  | Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen | S | 241.16 |  | 143.58 | 34624.75 |  | 6578.71 | 41203.46
|  | 391 | Baustelleneinrichtung | S | 0 |  | 0 | 2500 |  | 475 | 2975
|  |  | Baustelleneinrichtung | R | 1 | psch | 2500 | 2500 | 19% | 475 | 2975 | Mehrung | Wieso Mehrung?
|  | 392 | Gerüste | R | 183 | m2 | 15 | 2745 | 19% | 521.55 | 3266.55 | Mehrung Masse
|  | 393 | Sicherungsmaßnahmen | S | 0 |  | 0 | 1000 |  | 190 | 1190
|  |  | Dachdeckerfangschutz | R | 40.7 | m | 11 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Bauzaun | R | 0 | m | 11 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Bauprovisorium / Trocknung | R | 1 | psch | 1000 | 1000 | 19% | 190 | 1190 | Mehrung | Leistung durch wen?
|  | 394 | Abbruchmaßnahmen | S | 0 |  | 0 | 27379.75 |  | 5202.16 | 32581.91
|  |  | Schutzwürdige Bauteile sichern | R | 20 | m2 | 28 | 560 | 19% | 106.4 | 666.4
|  |  | Treppenanlage sichern und schützen | R | 20 | m2 | 26 | 520 | 19% | 98.8 | 618.8
|  |  | Entrümpeln Bauwerk | R | 0 | m3 | 96 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Tagelohn Facharbeiter | R | 20 |  | 37 | 740 | 19% | 140.6 | 880.6
|  |  | Abbruch Decken | S | 0 |  | 0 | 8608 |  | 1635.52 | 10243.52
|  |  | Estrich ausbauen/entfernen inkl Fliesen | R | 135 | m2 | 30 | 4050 | 19% | 769.5 | 4819.5 |  | Eigenleistung |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Holzbalkendecke Schüttung entfernen | R | 0 | m2 | 19 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Bodenbeläge aller Art entfernen/entsorgen | R | 135 | m2 | 18 | 2430 | 19% | 461.7 | 2891.7 |  | Eigenleistung |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Dielenboden ausbauen und entsorgen | R | 0 | m2 | 25 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Deckenbekleidung abbrechen und entfernen | R | 112 | m2 | 19 | 2128 | 19% | 404.32 | 2532.32 |  | Eigenleistung |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Abbruch Dach | S | 0 |  | 0 | 3548.25 |  | 674.17 | 4222.42
|  |  | Dachdichtungsbeläge abbrechen, fachgerecht entsorgen | R | 55.45 | m2 | 25 | 1386.25 | 19% | 263.39 | 1649.64
|  |  | Dämmung aufnehmen und entsorgen | R | 55.45 | m2 | 14 | 776.3 | 19% | 147.5 | 923.8
|  |  | vorh. Dachkonstruktion abbrechen | R | 55.45 | qm | 12 | 665.4 | 19% | 126.43 | 791.83
|  |  | Attika abbrechen | R | 0 | m | 100 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Balken Holz/Holzwerkstoff abbrechen v.Hand und entsorgen, nicht schadstoffbelastet | R | 0 | m2 | 90 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Attikableche demontieren/entsorgen | R | 32.3 | m | 12 | 387.6 | 19% | 73.64 | 461.24
|  |  | Dämmschicht/TSD aufnehmen und entsorgen | R | 55.45 | m2 | 6 | 332.7 | 19% | 63.21 | 395.91
|  |  | Rückbau bituminöse Dachabdichtung | R | 0 | m2 | 35 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Abbruch Wände | S | 0 |  | 0 | 6668.5 |  | 1267.02 | 7935.52
|  |  | Abschlagen Putzflächen | R | 0 | m2 | 19 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Abschlagen Wandfleisen und entsorgen | R | 10 | m2 | 19 | 190 | 19% | 36.1 | 226.1 |  | Eigenleistung |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Abbruch Außenwand, EG + OG | R | 27 | m2 | 80 | 2160 | 19% | 410.4 | 2570.4
|  |  | Entfernen Wandtapeten oder dgl. | R | 200 | m2 | 6 | 1200 | 19% | 228 | 1428 |  | Eigenleistung |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Abbruch der Außenwand aus Mauerwek | R | 8.1 | m3 | 195 | 1579.5 | 19% | 300.11 | 1879.61
|  |  | Abbruch leichte Trennwände innen | R | 51.3 | m2 | 30 | 1539 | 19% | 292.41 | 1831.41 |  | Eigenleistung |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Abbruch Öffnungen | S | 0 |  | 0 | 1055 |  | 200.45 | 1255.45
|  |  | Türöffnungen zumauern | R | 4 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Fensteröffnungen zumauern | R | 4 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Fenster inkl. Sohlbänke ausbauen und entsorgen | R | 9 | Stk. | 45 | 405 | 19% | 76.95 | 481.95
|  |  | Haustür incl. Seitenteil ausbauen und entsorgen | R | 2 | stk | 45 | 90 | 19% | 17.1 | 107.1
|  |  | Abbruch Innentüren incl. Zargen | R | 14 | Stk. | 40 | 560 | 19% | 106.4 | 666.4
|  |  | Pfeilermauerwerk anlegen | R | 0 | cbm | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Abbruch Treppen | S | 0 |  | 0 | 2490 |  | 473.1 | 2963.1
|  |  | Abbruch Stahlbetontreppe KG-Zugang | R | 0 | m³ | 285 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Außentreppe, Beton, abbrechen | R | 1 | St | 1920 | 1920 | 19% | 364.8 | 2284.8
|  |  | Eingangstreppenstufen abbrechen | R | 2 | m3 | 285 | 570 | 19% | 108.3 | 678.3
|  |  | Abbruch Sanitäranlagen und Ltgn. | R | 1 | Pau | 1750 | 1750 | 19% | 332.5 | 2082.5
|  |  | Abbruch Sanitäranlagen, Bäder | R | 2 | St | 480 | 960 | 19% | 182.4 | 1142.4 |  | Eigenleistung |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Demontage Elektroinst. | R | 1 | Pau | 480 | 480 | 19% | 91.2 | 571.2 |  | Eigenleistung |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Vordach bauen | R | 0 | pau | 2500 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 395 | Instandsetzungen | S | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Holztreppe und Wandverkleidung Aufarbeiten Abschliff + Lasur | R | 1 | pau | 2500 | 0 | 19% | 0 | 0 | In Pos. 351 enthalten
|  | 396 | Materialentsorgung | S | 0 |  | 0 | 1000 |  | 190 | 1190
|  |  | Sondermüll bit. Dachdichtung | R | 1 | pau | 1000 | 1000 | 19% | 190 | 1190
|  | 397 | Zusätzliche Maßnahmen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 398 | Provisorische Baukonstruktionen | S | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Abstützungsmaßnahmen Deckenabfangung EG/OG | R | 2 | pau | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 399 | Sonstiges zur KG 390 | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
0
400 |  |  | Bauwerk - Technische Anlagen | S | 241.16 |  | 364.07 | 87800 |  | 16682 | 104482
| 410 |  | Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen | S | 241.16 |  | 152.18 | 36700 |  | 6973 | 43673
|  | 411 | Abwasseranlagen | S | 0 |  | 0 | 25000 |  | 4750 | 29750
|  |  | Duschen | R | 2 | Stck | 1500 | 3000 | 19% | 570 | 3570 | Mehrung | Eigenleistung |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Badewannenanlage | R | 1 | Stck | 2000 | 2000 | 19% | 380 | 2380 |  | Eigenleistung |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Waschtische | R | 3 | Stk | 800 | 2400 | 19% | 456 | 2856 |  | Eigenleistung |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | WC-Anlagen | R | 3 | Stk | 1500 | 4500 | 19% | 855 | 5355 |  | Eigenleistung |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Schmutzwassernetz | R | 180 | m2 | 70 | 12600 | 19% | 2394 | 14994
|  |  | Grauwassernetz | R | 0 | m2 | 20 | 0 | 19% | 0 | 0 | Minderung
|  |  | Hebeanlage1 | R | 1 | pau | 500 | 500 | 19% | 95 | 595 | Minderung
|  | 412 | Wasseranlagen | S | 0 |  | 0 | 11700 |  | 2223 | 13923
|  |  | Trinkwassernetz | R | 180 | m2 | 65 | 11700 | 19% | 2223 | 13923
|  | 413 | Gasanlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 419 | Sonstiges zur KG 410 | S | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Beckenkörper 10,5*3,5 | R | 0 | Stk. | 27000 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Überlaufrinne | R | 0 | Stk | 4000 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Sandfilteranlage | R | 0 | Stk | 1500 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Wasseraufbereitung | R | 0 | Stk. | 1500 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Heizung | R | 0 | Stk. | 1000 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Enthärtungsanlage | R | 0 | Stk. | 1500 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Nachspeisung und Niveauregulierung | R | 0 | pau | 2500 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Verrohrung | R | 0 | pau | 2000 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Saugroboter | R | 0 | Stk. | 1000 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | UW-Scheinwerfer | R | 0 | pau | 1000 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Gegenstromanlage | R | 0 | Stk. | 5000 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Zubehör und Kleinteile | R | 0 | pau | 1000 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Luftleitungen | R | 0 | pau | 6000 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Entfeuchtungsgrät | R | 0 | Stk. | 3500 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Luftauslässe | R | 0 | pau | 1000 | 0 | 19% | 0 | 0
| 420 |  | Wärmeversorgungsanlagen | S | 241.16 |  | 75.05 | 18100 |  | 3439 | 21539
|  | 421 | Wärmeerzeugungsanlagen | S | 0 |  | 0 | 3000 |  | 570 | 3570
|  |  | Gasbrennwertkessel | R | 0 | Stk. | 7000 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Abgasanlage | R | 1 | Stk. | 3000 | 3000 | 19% | 570 | 3570 | Verlängerung Schornstein
|  |  | Wohnungsstation | R | 0 | Stk. | 1000 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 422 | Wärmeverteilnetze | S | 0 |  | 0 | 5000 |  | 950 | 5950
|  |  | Heizungsverteilung | R | 1 | Pau | 5000 | 5000 | 19% | 950 | 5950
|  |  | Gasleitungen | R | 0 | pau | 1500 | 0 | 19% | 0 | 0 | Minderung
|  | 423 | Raumheizflächen | S | 0 |  | 0 | 10100 |  | 1919 | 12019
|  |  | Badradiatoren | R | 0 | Stk | 500 | 0 | 19% | 0 | 0 | Minderung
|  |  | Sonstiges | R | 1 | pau | 2000 | 2000 | 19% | 380 | 2380
|  |  | Fußbodenheizung | R | 180 | m2 | 45 | 8100 | 19% | 1539 | 9639
|  | 424 | Verkehrsheizflächen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 429 | Sonstiges zur KG 420 | S | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Minderung
|  |  | Solarkollektoren | R | 0 | m2 | 700 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Solarstation | R | 0 | Stk | 1500 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Solarspeicher | R | 0 | Stk | 3000 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Solarverrohrung | R | 0 | pau | 1500 | 0 | 19% | 0 | 0
| 430 |  | Raumlufttechnische Anlagen | S | 0 |  | 0 | 4800 |  | 912 | 5712
|  | 431 | Lüftungsanlagen | S | 0 |  | 0 | 4800 |  | 912 | 5712
|  |  | Zentrale RLA | R | 0 | pau | 3500 | 0 | 19% | 0 | 0 | Minderung
|  |  | Lüftungsleitungen | R | 0 | pau | 4000 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | Luftauslässe | R | 0 | pau | 2000 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | KG-Lüftung | R | 1 | pau | 4800 | 4800 | 19% | 912 | 5712 | Änderung KG-Entlüftung
|  | 432 | Teilklimaanlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 433 | Klimaanlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 434 | Kälteanlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 439 | Sonstiges zur KG 430 | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
| 440 |  | Elektrische Anlagen | S | 241.16 |  | 116.93 | 28200 |  | 5358 | 33558
|  | 441 | Hoch- und Mittelspannungsanlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 442 | Eigenstromversorgungsanlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 443 | Niederspannungsschaltanlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 444 | Niederspannungsinstallationsanlagen | S | 0 |  | 0 | 24200 |  | 4598 | 28798 |  | Minderung
|  |  | Hauptverteilung | R | 1 | pau | 2000 | 2000 | 19% | 380 | 2380 |  | in allg. Installation
|  |  | Unterverteilungen | R | 3 | Stk. | 1500 | 4500 | 19% | 855 | 5355 |  | in allg. Installation
|  |  | allg. Installation | R | 180 | m2 | 65 | 11700 | 19% | 2223 | 13923 |  | Pauschalbetrag Elektro
|  |  | Jan.-Technik | R | 0 | pau | 3000 | 0 | 19% | 0 | 0 | Minderung
|  |  | IT-Technik | R | 1 | pau | 3000 | 3000 | 19% | 570 | 3570 |  | Smart Home? |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Alarmanlage | R | 0 | pau | 4000 | 0 | 19% | 0 | 0
|  |  | BK-Netz | R | 0 | pau | 1000 | 0 | 19% | 0 | 0 | Minderung
|  |  | Rauchmelder | R | 1 | pau | 3000 | 3000 | 19% | 570 | 3570 |  | Eigenleistung |  | x | x | x | x | x | x | x
|  | 445 | Beleuchtungsanlagen | S | 0 |  | 0 | 4000 |  | 760 | 4760
|  |  | Allgemeinbeleuchtung | R | 1 | pau | 2500 | 2500 | 19% | 475 | 2975 |  | in allg. Installation |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Außenbeleuchtung | R | 1 | pau | 1500 | 1500 | 19% | 285 | 1785 |  | Eigenleistung |  | x | x | x | x | x | x | x
|  |  | Sonstiges NN | R | 0 | pau | 1000 | 0 | 19% | 0 | 0 | Minderung
|  | 446 | Blitzschutz- und Erdungsanlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 447 | Fahrleitungssysteme | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 449 | Sonstiges zur KG 440 | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
| 450 |  | Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen | S | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 451 | Telekommunikationsanlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 452 | Such- und Signalanlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 453 | Zeitdienstanlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 454 | Elektroakustische Anlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 455 | Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 456 | Gefahrenmelde- und Alarmanlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 457 | Datenübertragungsnetze | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 458 | Verkehrsbeeinflussungsanlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 459 | Sonstiges zur KG 450 | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
| 460 |  | Förderanlagen | S | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 461 | Aufzugsanlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 462 | Fahrtreppen, Fahrsteige | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 463 | Befahranlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 464 | Transportanlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 465 | Krananlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 469 | Sonstiges zur KG 460 | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
| 470 |  | Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen | S | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 471 | Küchentechnische Anlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 472 | Wäscherei- und Reinigungs- und badetechnische Anlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 473 | Medienversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 474 | Feuerlöschanlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 475 | Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 476 | Weitere nutzungsspezifische Anlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 477 | Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 478 | Verfahrenstechnische Anlagen, Feststoffe, Wertstoffe und Abfälle | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 479 | Sonstiges zur KG 470 | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
| 480 |  | Gebäude- und Anlagenautomation | S | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 481 | Automationssysteme | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 482 | Schaltschränke, Automationsschwerpunkte | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 483 | Automationsmanagement | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 484 | Kabel, Leitungen und Verlegesysteme | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 485 | Datenübertragungsnetze | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 489 | Sonstiges zur KG 480 | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
| 490 |  | Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen | S | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 491 | Baustelleneinrichtung | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 492 | Gerüste | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 493 | Sicherungsmaßnahmen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 494 | Abbruchmaßnahmen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 495 | Instandsetzungen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 496 | Materialentsorgung | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 497 | Zusätzliche Maßnahmen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 498 | Provisorische technische Anlagen | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
|  | 499 | Sonstiges zur KG 490 | R | 0 |  | 0 | 0 | 19% | 0 | 0
500 |  |  | Außenanlagen und Freiflächen | S | 0 |  | 0 | #REF! | 19% | #REF! | #REF!